## Inundación
CALCULO DE AMENAZA POR INUNDACIÓN |  | Rango | Calificación
|  | <1.0 | Muy Bajo
|  | 1.0 - 1.9 | Bajo
Dónde |  | 2.0 -2.9 | Medio
AI: Amenaza por inundación |  | 3,0 - 3,9 | Alto
SG: Susceptibilidad geomorfológica |  | 4.0 - 5,0 | Muy Alto
P: Calificación por Precipitación
UNIDAD GEOMORFOLÓGICA | AMB_MORF | NOMENCLAT | Ponderación | Area_Ha | PORCENTAJE | Unidad Gemorfológica | Ambiente Morfogénetico | Área | Ponderación UG
Zona Urbana |  | Zu | Muy Bajo |  |  | Zona Urbana |  | 0.58694 | 1 | 1
Montaña | Estructural denudativo | MÑ-FV | Media |  |  | Montaña | Estructural Denudativo | 0.26961 | 3 | 2.4
Total
Rango de Precipitación | Categoría | Calificación
<1000 | Muy Baja | 1 |  |  |  | Amenaza por Inundación | Área | Calificación
1000-2000 | Baja | 2 |  |  |  | Zona Urbana | 0.58694 | 1 | Bajo
2000-3000 | Moderada | 3 |  |  |  | Montaña | 0.26961 | 2.4 | Medio
3000-4000 | Alta | 4
>400 | Muy Alta | 5
Nota: Precipitación promedio Bogotá DC se encuentra en un rango entre 790 a 1000, según IDIGER; 2022
[6 empty] | Amenaza por Inundación | Área | %
[6 empty] | Baja | 0.58694 | 68.52%
[6 empty] | Media | 0.26961 | 31.48%
[6 empty] | Total | 0.85656 | 100%

## Avenidas Torrenciales
[10 empty] | Rango | Calificación
[10 empty] | <1.0 | Muy Bajo
[10 empty] | 1.0 - 1.9 | Bajo
[10 empty] | 2.0 -2.9 | Medio
DESCRIPCIÓN | A.I. CEPIIS |  | Suscept |  | Promedio |  |  |  |  | 3,0 - 3,9 | Alto
| ÁREA Ha | % Ha |  |  |  | Rango de Precipitación | Categoría | Calificación |  | 4.0 - >5,0 | Muy Alto
A nivel, 0-1% (a) | 0.000545 | 0.06415% | 1 | Muy baja | 3 | <1000 | Muy Baja | 1
Ligeramente plana, 1-3% (a) | 0.00377 | 0.4438% | 1 | Muy baja |  | 1000-2000 | Baja | 2
Ligeramente inclinada, 3-7% (b) | 0.014474 | 1.704% | 2 | Baja |  | 2000-3000 | Moderada | 3
Moderadamente inclinada, 7-12% (c) | 0.083401 | 9.817% | 2 | Baja |  | 3000-4000 | Alta | 4
Fuertemente inclinada, 12-25% (d) | 0.34291 | 40.36% | 3 | Media |  | >400 | Muy Alta | 5
Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e) | 0.38716 | 45.57% | 3 | Media
Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f) | 0.017308 | 2.037% | 4 | Alta
Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% | 0 | 0% | 4 | Alta
Totalmente escarpada, >100% | 0 | 0% | 5 | Muy alta | [7 empty] | 0.00377 | 0.000545
Total general | 0.84957 | 100% | [9 empty] | 0.014474 | 0.00377
[12 empty] | 0.083401 | 0.014474
[12 empty] | 0.34291 | 0.083401
Densidad de Drenajes | Longitud del drenaje | Ponderación | Calificación |  |  | N_NV_SUB | DEN_DREN | PONDERACIÓN | Áreas |  |  | 0.38716 | 0.34291
Río San Francisco- Area de reserva especia ecosistémica | 3975.6405 | 2.1 | Baja |  |  | Río San Francisco- Area de reserva especia ecosistémica | 2.02 | Medio | 0.004315 |  |  | 0.017308 | 0.38716
Afluentes Directos Río San Francisco | 1365.3173 | 2.2 | Baja |  |  | Afluentes Directos Río San Francisco | 2.04 | Medio | 0.097875 |  |  |  | 0.017308
Afluentes Directos Rio Francisco | 299.4923 | 2.1 | Baja |  |  | Afluentes Directos Rio Francisco | 2.02 | Medio | 0.73007
Afluentes Directos Cuenca directa sencillo | 69.7844 | 3.1 | Moderada |  |  | Afluentes Directos Cuenca directa sencillo | 2.22 | Medio | 0.017308
[6 empty] | Total |  |  | 0.84957
N_NV_SUB | DEN_DREN | PONDERACIÓN | CALIFICACIÓN
Río San Francisco- Area de reserva especia ecosistémica | 5.3982 | 2.6991 | Moderado
Afluentes Directos Río San Francisco | 5.5361 | 2.768 | Moderado
Afluentes Directos Rio Francisco | 1.7272 | 0.8636 | Baja
Afluentes Directos Cuenca directa sencillo | 6.4546 | 3.2273 | Moderado

## Movimientos en Masa
| Variables | Factores | Escala
| Geomorfología | Vertientes Antrópicos Altas | 3
|  | Vertientes Antrópicas Medias | 2
|  | Vertientes Antrópicas Bajas | 1
| Usos del suelo | Áreas depositos de estériles | 5
|  | Áreas intervenidas y regeneradas | 4 | [6 empty] | Rango | Calificación
|  | Áreas a intervenir de operación minera | 3 | [6 empty] | <1.0 | Muy Bajo
|  | Áreas de depositos de estériles en revegetalización | 2 | [6 empty] | 1.0 - 1.9 | Bajo
|  | Áreas en Protección | 1 | [6 empty] | 2.0 -2.9 | Medio
| Geología | Depósitos Aluviales | 2 | [6 empty] | 3,0 - 3,9 | Alto
|  | Dunitas | 2 | [6 empty] | 4.0 - >5,0 | Muy Alto
|  | Flujo de Escombros | 3
|  | Lleno de estériles | 2
|  | Lleno de esteriles recientes | 4
|  | Suelo Antrópico | 5
| Pendientes | 0-30 grados | 2
|  | 30 - 40 Grados | 3
|  | 40 - 60 Grados | 4
|  | > 60 grados | 5
Amenaza por movimientos en Masa = 0,7*Sc MM + 0,2*P+SO
Susceptibilidad por Movimiento en Masa |  | Calificación |  | Amenaza por Movimiento en Masa |  |  |  |  | Ponderación | Calificación | Área | %
Zona Urbana |  | 2.8 | Baja | Zona Urbana pendientes A nivel, 0-1% (a) |  |  |  | 1 | 2.6 | Medio | 0.000545 | 0.06415%
Montaña |  | 3.2 | Media | Zona Urbana Ligeramente plana, 1-3% (a) |  |  |  | 1 | 1.9 | Bajo | 0.00377 | 0.4438%
|  |  |  | Zona Urbana Ligeramente inclinada, 3-7% (b) |  |  |  | 2 | 3.6 | Alto | 0.014474 | 1.704%
|  |  |  | Zona Urbana Moderadamente inclinada, 7-12% © |  |  |  | 2 | 3.6 | Alto | 0.083401 | 9.817%
Rango de Precipitación | Categoría | Calificación |  | Montaña Fuertemente inclinada, 12-25% (d) |  |  |  | 3 | 4.6 | Muy Alto | 0.34291 | 40.36%
<1000 | Muy Baja | 1 |  | Montaña Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% € |  |  |  | 3 | 4.6 | Muy Alto | 0.38716 | 45.57%
1000-2000 | Baja | 2 |  | Montaña Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f) |  |  |  | 4 | 4.9 | Muy Alto | 0.017308 | 2.037%
2000-3000 | Moderada | 3 |  | Total | [6 empty] | 0.84957 | 100%
3000-4000 | Alta | 4
>400 | Muy Alta | 5
|  |  |  | Amenaza por Movimiento en Masa |  | Área | %
|  |  |  | Baja |  | 0.31492 | 36.73%
|  |  |  | Media |  | 0.34815 | 40.61%
|  |  |  | Alto |  | 0 | 0%
|  |  |  | Muy Alto |  | 0.19421 | 22.65%
|  |  |  | Total |  | 0.85729 | 100%
|  |  |  | Amenaza por Movimiento en Masa | Calificación | Área | %
|  |  |  | Montaña Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% | Muy alta | 7.2e-05 | 0.0083985
|  |  |  | Montaña Fuertemente inclinada, 12-25% | Muy alta | 0.12049 | 14.0543
|  |  |  | Montaña Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% | Muy alta | 0.059715 | 6.9655
|  |  |  | Montaña Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% | Muy alta | 0.01394 | 1.6261
|  |  |  | Montaña Moderadamente inclinada, 7-12% | Medio | 0.029011 | 3.384
|  |  |  | Zona Urbana Fuertemente inclinada, 12-25% | Medio | 0.19945 | 23.2646
|  |  |  | Zona Urbana Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% | Medio | 0.096761 | 11.2868
|  |  |  | Zona Urbana Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% | Medio | 0.022937 | 2.6755
|  |  |  | Zona Urbana Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% | Bajo | 0.00343 | 0.4001
|  |  |  | Zona Urbana Ligeramente inclinada, 3-7% | Bajo | 0.097171 | 11.3347
|  |  |  | Zona Urbana Moderadamente inclinada, 7-12% | Bajo | 0.11208 | 13.0742
|  |  |  | Montaña Ligeramente inclinada, 3-7% | Muy Bajo | 0.04716 | 5.501
|  |  |  | Zona Urbana A nivel, 0-1% | Muy Bajo | 0.054028 | 6.3022
|  |  |  | Zona Urbana Ligeramente plana, 1-3% | Muy Bajo | 0.001051 | 0.1226
|  |  |  | Total general |  | 0.85729 | 100

## Hoja1
CENTRO | EVENTO | CONSECUENCIA | CALIFICACIÓN | BUFFER
CEPURE | Ruptura Catastrófica | Huella Máxima de Dispersión | Improbable | 1,5 desde el centro del proceso
| Fuga | Vaporización del derrame | Improbable | 1,45 m desde el centro de proceso
|  | Piscina de fuego | Remoto | 9,3 m desde el centro del proceso
CESI | Ruptura Catastrófica | Explosión | Moderado | 219 m desde el centro del proceso
| Fuga | Vaporización del derrame | Improbable | 1,5 m desde el centro del proceso
|  | Bola de fuego | Moderado | 132 m desde el centro de proceso
CETA | Ruptura Catastrófica | Explosión | Remoto | 34,73 m desde el centro del proceso
| Fuga | Chorro de guego | Improbable | 132 m desde el centro de proceso
BIOCAL | Ruptura Catastrófica | Huella Máxima de Dispersión | Improbable | 6,4 m desde el centro de proceso
CUBO | Fuga | Dosis tóxica | Improbable | 6,06 m desde el centro del proceso
|  | Huella Máxima de Dispersión | Remoto | 925 m desde el centro del proceso
|  | Vaporización deel derrame | Remoto | 10, 821 m desde el centro del proceso
|  | Probabilidad de muerte | Improbable | 6,17 m desde el centro del proceso
[7 empty] | Especie |  | Raíces Expuestas | Estado fitosanitario | Presencia de Hongos
Aliso
Aliso
Cedro
Nombre cientifico | Especie | Altura Promedio | DAP
Cedrus | Cedro | 22 metros | 2.5
Alnus glutinosa | Aliso | 15 metros | 1.5
|  |  | Criterio | Descripción | Lím Max
|  |  | Bajo | A menudo o por períodos prolongados de tiempo: temporalmente sobre todo relacionado al tiempo efectivo de funcionamiento. Límite max <30 %v/v. es una zona en la que, bajo condiciones normales de operación, una atmósfera potencialmente explosiva peligrosa en forma de mezcla de aire y gases, vapores o nieblas inflamables puede formarse ocasionalmente | < 30
|  |  | Medio | Habitualmente no o por corto tiempo: pocas veces al año por una media hora aproximadamente: Límite Max 30- 60% V/V. es una zona en la que una atmósfera potencialmente explosiva peligrosa en forma de nube de polvo combustible contenido en el aire está presente de modo continuo, o por espacios prolongados de tiempo, o con frecuencia. | 31- 60
|  |  | Alto | es una zona en la que, bajo condiciones normales de operación, una atmósfera potencialmente explosiva peligrosa en forma de nube de polvo combustible contenido en el aire habitualmente no aparece o aparece durante breves períodos de tiempo | >60 | Distancia (m) | Consecuencias humanas | Consecuencias sobre la infraestructura
[6 empty] | 10-19 m | Muerte: 100% (por caída e impacto), 100% (por hemorragia pulmonar) Rotura timpánica: 100% | Colapso 100% de los edificios
[6 empty] | 20-29 m | Muerte: 100% (por caída e impacto), 100% (por hemorragia pulmonar) Rotura timpánica: 97% | Colapso 100% de los edificios
[6 empty] | 30-59 m | Muerte: 100% (por caída e impacto con el cráneo), 4% (por caída e impacto con el cuerpo) Rotura timpánica: 86% | Colapso 100% de los edificios
[6 empty] | 60-99 m | Muerte: 100% (por caída e impacto con el cráneo), 4% (por caída e impacto con el cuerpo) Rotura timpánica: 86% | Colapso 100% de los edificios
[6 empty] | 100-224 m | Rotura timpánica: 14% | Colapso del 65% de los edificios e infraestructura circundante y daño estructural mayor en el 35% restante
[6 empty] | 229- 549 m | Rotura timpánica: 1% | Daño estructural mayor en el 1% daño estructural menos en el 49% y 50% restante no presencia de daños considerables
[6 empty] | 500-1999 | Ninguna | Daño estructural menor en el 10% de la infraestructura y el 90% restante sin daños

## Cruce MovMas
OBJECTID | FID_ARM_Precipitacion | PRECIPITACION | PON_ARM_PRE | NOMENCLAT | UNIDAD_GEOMORFOLOGICA | PON_RM_SG | NOMBRE | NOMENCLAT_1 | PENDIENTE | NOMENCLAT_12 | PON_RM_SO | PON_SRM | CATEGORIA_SRM | PON_ARM
1 | 1000 | 1 | Baja | Zona Urbana | 1 | Formación Guaduas. Arcillolitas en estratificación gruesa, color gris claro y abigarradas, con intercalaciones de cuarzoarenitas grises, de grano medio a fino, en capas muy delgadas con estratificación ondulada y limolitas y algunos mantos de carbón | KPgg | 3 | Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% € | 3 | 3 | Media | 2.8 | Baja
1 | 1000 | 1 | Baja | Montaña | 3 | Formación Guaduas. Arcillolitas en estratificación gruesa, color gris claro y abigarradas, con intercalaciones de cuarzoarenitas grises, de grano medio a fino, en capas muy delgadas con estratificación ondulada y limolitas y algunos mantos de carbón | KPgg | 3 | Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% € | 3 | 3 | Media | 3.2 | Media

## Niveles Ceráunicos
DDT=0,0017NC^1,56
| Rango NC al Año | Probabilidad | RANGO DDT (Descargas/km2 año) | PROBABILIDAD
| ≤ 60 | Muy baja | ≤ ,0,9 | Muy Baja
| 61 - 120 | Baja | 1,0- 2,0 | Baja
| 121 - 180 | Media | 2,0- 3,0 | Media
| 181 - 240 | Alta | 3,0- 4,0 | Alta
| ≥ 241 | Muy alta | ≥ 5 | Muy Alta
| Municipio |  | Municipios del Área de influencia | Nivel Ceráunico | Densidad de Rayos DDT | Calificación
| Bogotá |  | Bogotá | 120 | 2.9783 | Baja
Localidad
Santa Fe

## Incendios
|  |  | Rango | Calificación
|  |  | < 1.5 | Muy Bajo
SUSC= CAL(tc) + CAL(dc) + CAL(ct) |  |  | 1.5 - 2.5 | Bajo
|  |  | 2.5 - 3.5 | Medio
|  |  | 3.5 - 4.5 | Alto
Susc: Suceptibilidad de la vegetación |  |  | >4.5 | Muy Alto
Cal: Calificación por tipo de Combustible
Cal (Dc): Calificación por tipo de duración del combustible
Cal (Ct): Calificación de la carga total de combustibles
Cobertura Corine Land Cover | NM | Área | Tipo de Combustible | Categoria de Amenaza | Calificación | Duración Combustible | Categoria De Amenaza | Calificación | Carga total del Combustible | Categoria de Amenaza | Calificación
Tejido urbano continuo | 1.1.1 | 0.022297 | Areas Urbanas | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Tejido urbano continuo | 1.1.1 | 0.022299 | Areas Urbanas | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Tejido urbano continuo | 1.1.1 | 0.043601 | Areas Urbanas | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Tejido urbano continuo | 1.1.1 | 0.0037152 | Areas Urbanas | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Instalaciones recreativas | 1.4.2 | 0.026251 | No combustibles | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Instalaciones recreativas | 1.4.2 | 0.0053877 | No combustibles | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Bosque fragmentado | 3.1.3 | 0.22714 | Arboles/arbustos | #REF! | 3 | 100 Horas | #REF! | 2 | Muy Alta (más de 100-100 ton/ha) | #REF! | 5
Instalaciones recreativas | 1.4.2 | 0.022745 | No combustibles | #REF! | 1 | No Combustibles | #REF! | 1 | áreas urbanas < 1 Ton/Ha | #REF! | 2
Vegetaci√≥n secundaria/transici√≥n | 3.2.3 | 0.19191 | Arboles/arbustos | #REF! | 3 | 10 Horas | #REF! | 3 | Moderada /50-100 Ton /ha) | #REF! | 4
Vegetaci√≥n secundaria/transici√≥n | 3.2.3 | 0.022486 | Arboles/arbustos | #REF! | 3 | 10 Horas | #REF! | 3 | Moderada /50-100 Ton /ha) | #REF! | 4
Pastos limpios | 2.3.1 | 0.022963 | Pastos | #REF! | 5 | 1 hora | #REF! | 4 | Baja (1-50 Ton/ha) | #REF! | 3
Pastos limpios | 2.3.1 | 0.072945 | Pastos | #REF! | 5 | 1 hora | #REF! | 4 | Baja (1-50 Ton/ha) | #REF! | 3
Pastos limpios | 2.3.1 | 0.063862 | Pastos | #REF! | 5 | 1 hora | #REF! | 4 | Baja (1-50 Ton/ha) | #REF! | 3
Zonas verdes urbanas | 1.4.1 | 0.10854 | Pastos/Hierbas | #REF! | 5 | 1 hora | #REF! | 4 | Moderada /50-100 Ton /ha) | #REF! | 4
Total |  | 0.85615
Cobertura Corine Land Cover | NM | Total Amenaza |  |  | Área m2 | % |  | Amenaza por Incendios |  | Área | %
Tejido Urbano Continuo | 1.1.1. | Muy Bajo |  | 1.3333 | 0.091912 | 10.74% |  | Muy Bajo |  | 0.1463 | 17.09%
Instalaciones recreativas | 1.4.2. | Muy Bajo |  | 1.3333 | 0.054384 | 6.352% |  | Medio |  | 0.44154 | 51.57%
Bosque Fragmentado | 3.1.3 | Medio |  | 3.3333 | 0.22714 | 26.53% |  | Alto |  | 0.26831 | 31.34%
Vegetación secundaria y/o en transición | 3.2.3. | Medio |  | 3.3333 | 0.2144 | 25.04% |  | Total |  | 0.85615 | 100%
Pastos Limpios | 2.3.1 | Alto |  | 4 | 0.15977 | 18.66%
Zonas verdes Urbanas | 1.4.1. | Alto |  | 4.3333 | 0.10854 | 12.68%
Total |  |  |  |  | 0.85615 | 100%

## Erosión
[8 empty] | Rango | Calificación
A= R*K*L*S*C*P | [7 empty] | <1.0 | Muy Bajo
[8 empty] | 1.0 - 1.9 | Bajo
[8 empty] | 2.0 -2.9 | Medio
Factor de erosividad Precipitación | Rango de Precipitación | Categoría | Calificación |  |  |  |  | 3,0 - 3,9 | Alto
| <1000 | Muy Baja | 1 | Tipo de Amenaza | Ponderación | Calificación | Ha | 4.0 - >5,0 | Muy Alto
| 1000-2000 | Baja | 2 | Erosión | 2.0922 | Medio | 0.85615
| 2000-3000 | Moderada | 3
| 3000-4000 | Alta | 4
| >400 | Muy Alta | 5
| Tipo de Suelo | MOS PROMEDIO
| Franco arcilloso arenoso | 0.45
Pendiente (%) promedio | 9% | 0.9
Longitud de la pendiente | 17.22
Factor de cubierta vegetal | 0.6
Practicas de conservación | 0.5
Nota: ecuación derivada de USLE (Universal Soil Loss Equation) como método para el cálculo de las tasas de pérdida de suelo. EL suelo, al perder cubierta y demás insumos propios de su materiales orgánicos, puede conllevar a la presencia de deslizamientos o movimientos en masa, y avenidas torrenciales que pueden alterar la estructura CEPIIS y los equipos inmersos en ella

## Vulnerabilidad
AMENAZA |  | PROBABILIDAD | CALIFICACIÓN | Amenaza |  | FRAGILIDAD |  |  |  | Promedio | EXPOSICIÓN |  |  |  | Promedio | VULNERABILIDAD |  |  |  | Promedio
NATURAL | Sismo | 4 | Ocasional |  |  | Individual | Social | Socioeconómico | Ambiental |  | Individual | Social | Socioeconómico | Ambiental |  | Categoria Individual | Categoria Social | Categoria Socioeconómico | Categoria Ambiental
| Inundación | 2 | Improbable
| Avenidas Torrenciales | 3 | Remoto
| Movimientos en masa | 4 | Ocasional
| Erosión | 3 | Remoto | NATURAL | Sismo | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3.75 | Fragilidad | Calificación |  | Porcentaje | Exposición | Calificación |  | Porcentaje
| Tormenta Eléctrica | 2 | Improbable |  | Inundación | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2.625 | Individual | Alto | 8 | 36.36% | Individual | Alto | 9 | 40.91%
| Pérdida de Verticalidad de árboles | 3 | Remoto |  | Avenidas Torrenciales | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.5 |  | Medio | 7 | 31.82% |  | Medio | 8 | 36.36%
| Incendio Forestal | 4 | Ocasional |  | Movimientos en masa | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 3 | 1 | 1.5 | 3.375 |  | Bajo | 5 | 22.73% |  | Bajo | 5 | 22.73%
CEPURE (Plantas) | Exposición (Nube de dispersión) | 2 | Improbable |  | Erosión | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25 |  | Muy Bajo | 2 | 9.091% | Total |  | 22 | 100%
| Piscina de fuego | 3 | Remoto |  | Tormenta Eléctrica | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.75 | Total |  | 22 | 100%
| Derrame | 2 | Improbable |  | Pérdida de Verticalidad de árboles | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.25 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.75 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4.5
CESI | Explosión | 5 | Moderado |  | Incendio Forestal | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6 | 4.25
| Derrame | 2 | Improbable | CEPURE (Plantas) | Exposición (Nube de dispersión) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.75 | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 2.375
| Bola de Fuego | 4 | Ocasional |  | Piscina de fuego | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.5
CETA | Chorro de fuego | 3 | Remoto |  | Derrame | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.75 | 6 | 4.5 | 1 | 3 | 3.625
| Explosión | 3 | Remoto | CESI | Explosión | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 6 | 4.5 |  |  |  |  | Exposición | Calificación |  | Porcentaje
| Nube de dispersión | 3 | Remoto |  | Derrame | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | Fragilidad | Calificación |  | Porcentaje | Social | Alto | 4 | 18.18%
BIOCAL | Nube de dispersión | ° | Remoto |  | Bola de Fuego | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | Social | Alto | 3 | 13.64% |  | Medio | 11 | 50%
CUBO | Dosis tóxica | 2 | Improbable | CETA | Chorro de fuego | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 3.25 |  | Medio | 11 | 50% |  | Bajo | 6 | 27.27%
| Huella Máxima de Dispersión | 3 | Remoto |  | Explosión | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3.75 |  | Bajo | 8 | 36.36% |  | Muy bajo | 1 | 4.545%
| Vaporización deel derrame | 3 | Remoto |  | Nube de dispersión | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.75 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.75 | 8 | 4.5 | 2 | 2 | 4.125 | Total |  | 22 | 100% | Total |  | 22 | 100%
| Probabilidad de muerte | 2 | Improbable | BIOCAL | Nube de dispersión | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.75 | 4 | 4.5 | 2 | 1 | 2.875
|  |  |  | CUBO | Dosis tóxica | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.75 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 2.875
[5 empty] | Huella Máxima de Dispersión | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4.5
[5 empty] | Vaporización del derrame | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2.75 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3.75
[5 empty] | Probabilidad de muerte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.25 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.375
[21 empty] | Fragilidad | Calificación |  | Porcentaje
[7 empty] | Calificación Exposición y fragilidad | [13 empty] | Socioeconómico | Alto | 2 | 9.091% | Exposición | Calificación |  | Porcentaje
[7 empty] | Categoria |  | Rango |  | Descripción | [10 empty] | Medio | 2 | 9.091% | Socioeconómica | Alto | 1 | 4.545%
[7 empty] | Muy Baja |  | 0.0 -2.9 |  | Fragilidad y exposición limitada, con mínimas consecuencias | [10 empty] | Bajo | 15 | 68.18% |  | Medio | 1 | 4.545%
[7 empty] | Baja |  | 3.0 - 4.9 |  | Fragilidad y exposición bada, algunas consecuencias | [10 empty] | Muy Bajo | 3 | 13.64% |  | Bajo | 15 | 68.18%
[7 empty] | Medio |  | 5.0- 6.9 |  | Fragilidad y exposición moderada, consecuencias manejables | [9 empty] | Total |  | 22 | 100% |  | Muy Bajo | 5 | 22.73%
[7 empty] | Alto |  | 7.0- 8.9 |  | Fragilidad y exposición alta, presenta amplias consecuencias | [13 empty] | Total |  | 22 | 100%
[7 empty] | Muy Alto |  | 9.0 - >10 |  | Fragilidad y exposición muy alta, consecuencias críticas
Calificación de Vulnerabilidad en función de Exposición y fragilidad
[7 empty] | Muy Baja |  | 0-0 - 1.9 |  | Amenazas con muy alta probabilidad de ocurrencia y consecuencias altamente significativas. Valores entre el 81% y el 100%
[7 empty] | Baja |  | 2.0 - 2.9 |  | Amenazas con muy alta probabilidad de ocurrencia y consecuencias altamente significativas. Valores entre el 81% y el 100%
[7 empty] | Medio |  | 3.0 - 3.9 |  | Amenazas con probabilidad moderada de ocurrencia y consecuencias moderas. Valores entre el 36% y el 60%
[7 empty] | Alto |  | 4.0 - 4.9 |  | Amenazas con probabilidad baja de ocurrencia y consecuencias baja. Riesgo entre el 11% y el 35%
[7 empty] | Muy Alto |  | 5 |  | Amenazas con probabilidad muy baja de ocurrencia, valores iguales a 10% | [9 empty] | Fragilidad | Calificación |  | Porcentaje | Exposición | Calificación |  | Porcentaje
[21 empty] | Ambiental | Alto | 2 | 9.091% | Ambiental | Alto | 6 | 27.27%
[22 empty] | Medio | 7 | 31.82% |  | Medio | 6 | 27.27%
[22 empty] | Bajo | 8 | 36.36% |  | Bajo | 5 | 22.73%
[22 empty] | Muy Bajo | 5 | 22.73% |  | Muy Bajo | 5 | 22.73%
[21 empty] | Total |  | 22 | 100% | Total |  | 22 | 100%

## Riesgo
Amenaza |  | Categoria Individual | Categoria Social | Categoria Socioeconómico | Categoria Ambiental | Probabilidad | Nivel de Riesgo |  |  |  | PROMEDIO
[7 empty] | Categoria Individual | Categoria Social | Categoria Socioeconómico | Categoria Ambiental
[12 empty] | Riesgo | Calificación |  | Porcentaje
NATURAL | Sismo | 6 | 4 | 2 | 3 | 3.75 | 5.625 | 3.75 | 1.875 | 2.8125 | 3.5156 | Individual | Alto | 5 | 22.73%
| Inundación | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2.625 | 4.2188 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 2.0391 |  | Medio | 5 | 22.73%
| Avenidas Torrenciales | 4.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.2188 | 3.9375 | 1.75 | 2.625 | 3.1328 |  | Bajo | 5 | 22.73%
| Movimientos en masa | 8 | 3 | 1 | 1.5 | 3.375 | 7.5 | 2.5312 | 0.84375 | 1.2656 | 3.0352 |  | Muy Bajo | 7 | 31.82%
| Erosión | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | 1.875 | 1.125 | 1.125 | 1.6875 | 1.4531 | Total |  | 22 | 100%
| Tormenta Eléctrica | 8 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.75 | 7.5 | 1.0312 | 0.34375 | 0.6875 | 2.3906
| Pérdida de Verticalidad de árboles | 6 | 4 | 2 | 6 | 4.5 | 5.625 | 4.5 | 2.25 | 6.75 | 4.7812
| Incendio Forestal | 4.5 | 4.5 | 2 | 6 | 4.25 | 4.2188 | 4.7812 | 2.125 | 6.375 | 4.375
CEPURE (Plantas) | Exposición (Nube de dispersión) | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 2.375 | 1.875 | 2.375 | 1.1875 | 0.89062 | 1.582
| Piscina de fuego | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 7.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.1875
| Derrame | 6 | 4.5 | 1 | 3 | 3.625 | 5.625 | 4.0781 | 0.90625 | 2.7188 | 3.332
CESI | Explosión | 6 | 4.5 | 1.5 | 6 | 4.5 | 5.625 | 5.0625 | 1.6875 | 6.75 | 4.7812 | Riesgo | Calificación |  | Porcentaje
| Derrame | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 2.8125 | 1.25 | 0.625 | 2.5 | 1.7969 | Social | Muy Alto | 1 | 4.545%
| Bola de Fuego | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5.625 | 6 | 2 | 2 | 3.9062 |  | Medio | 3 | 13.64%
CETA | Chorro de fuego | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 3.25 | 4.2188 | 3.6562 | 0.8125 | 2.4375 | 2.7812 |  | Bajo | 8 | 36.36%
| Explosión | 8 | 3 | 2 | 2 | 3.75 | 7.5 | 2.8125 | 1.875 | 1.875 | 3.5156 |  | Muy Bajo | 10 | 45.45%
| Nube de dispersión | 8 | 4.5 | 2 | 2 | 4.125 | 7.5 | 4.6406 | 2.0625 | 2.0625 | 4.0664 | Total |  | 22 | 100%
BIOCAL | Nube de dispersión | 4 | 4.5 | 2 | 1 | 2.875 | 3.75 | 3.2344 | 1.4375 | 0.71875 | 2.2852
CUBO | Dosis tóxica | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 2.875 | 1.875 | 2.1562 | 1.4375 | 3.2344 | 2.1758
| Huella Máxima de Dispersión | 3 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 2.8125 | 9 | 4.5 | 3.375 | 4.9219
| Vaporización del derrame | 2 | 6 | 6 | 1 | 3.75 | 1.875 | 5.625 | 5.625 | 0.9375 | 3.5156
| Probabilidad de muerte | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 2.375 | 0.9375 | 2.6719 | 1.7812 | 0.59375 | 1.4961
[12 empty] | Riesgo | Calificación |  | Porcentaje
[12 empty] | Socioeconómico | Medio | 1 | 4.545%
[13 empty] | Bajo | 1 | 4.545%
| Calificación de Riesgo en Función de la vulnerabilidad y la probabilidad de amenaza | [11 empty] | Muy Bajo | 20 | 90.91%
| Muy Baja |  | 0-0 - 1.9 |  | Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos. | [6 empty] | Total |  | 22 | 100%
| Baja |  | 2.0 - 2.9 |  | Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos (permisos, ATS, procedimientos, lista de chequeo, responsabilidades y competencias, EPP, etc.).
| Medio |  | 3.0 - 3.9 |  | Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente prácticos, debe demostrarse el control del riesgo
| Alto |  | 4.0 - 4.9 |  | Si se decide realizar la actividad, deberá implementarse previamente un tratamiento especial en cuanto al nivel de control (Demostrar control de riesgo).
| Muy Alto |  | 5 |  | Riesgo intolerable para asumir, requiere buscar alternativa para mitigar el riesgo o proponer actividades de mejora
[12 empty] | Riesgo | Calificación |  | Porcentaje
[12 empty] | Ambiental | Medio | 3 | 13.64%
[13 empty] | Bajo | 2 | 9.091%
[13 empty] | Muy Bajo | 17 | 77.27%
[12 empty] | Total |  | 22 | 100%